## 用語集テンプレート
番号 | 用語 | 読み方 | 英語 | 定義 | 備考
1.00

## (記入例)
番号 | 用語 | ひらがな | 英語 | 定義 | 備考 | IEV444 Elementary Relays | IEV445 Time Relays | IEV447 Measuring relays | IEV448 Power system protection | 他規格 定義 | 提案・審議 |  |  |  | 変更履歴 ・審議経緯
[11 empty] | 用語提案 | 英語 | 定義 | 備考
1.00 給電一般
1.01 | 電力系統 | でんりょくけいとう | [electric] power system | 発電所・変電所および負荷とこれらを結ぶ電線路からなり、発電電力を負荷に送る電力設備網。 |  |  |  |  | 448-11-01 protection 保護
1.02 | ［電力］系統構成 | ［でんりょく］ けいとうこうせい | [power] system configuration | 電力系統における発電所・変電所・開閉所などの配置と送電線の接続関係。 | 系統構成には代表的なものとして基幹送電線に沿って電源および変電所を配置するくし型構成と、大都市のような大規模集中負荷に供給するため、それを取り囲む外輪線と火力などからなる環状構成がある。